Szklarska Poręba, dn.14.09.2005r.

## OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.717) informuję, że z uwagi na złożony wniosek dn.12.09.2005r. w tut. Urzędzie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie,

ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kolei linowej, modernizacji nartostrad i budowie połączeń między nimi oraz rozbudowie instalacji sztucznego dośnieżania

w masywie Szrenicy w Szklarskiej Porębie

Rodzaj i zakres inwestycji:

- Kolej linowa 6-cio osobowa dla narciarzy (użytkowana tylko w okresie zimowym).

Przewidywane parametry techniczne:

  - Usytuowanie stacji górnej				- 1.220m n.p.m.

  - Usytuowanie stacji dolnej				- 711m n.p.m.

  - Długość po trasie					- 2.323m

  - Szerokość toru (odl. między linami)		- 6,1m

  - Szerokość trasy (ze skrajnią bezpieczeństwa)	- 15,0m

  - Wysokość podpór trasowych/ilość		- 12-15m/18szt.

  - Przepustowość					- 2.400 osób/godz.

  - Prędkość liny						- 5,0m/s

  - Czas wjazdu						- 8,10 min

  - Moc silnika głównego				- 660 kW

  - Całkowite zapotrzebowanie mocy			- 800kW na stacji napędowej

  - Lokalizacja napędu i garażu krzeseł		- na stacji górnej

Przewidywana powierzchnia terenu zajęta przez trasę kolei linowej wraz ze stacjami, obiektami pomocniczymi i trasą dojazdu z peronu do nartostrady ok. 35.850 m2

- Modernizacja nartostrad.

Przewidywane parametry techniczne:

2.1. Poszerzenie istniejących nartostrad do szerokości od 30m do 50m.

2.2. Budowa trasy dojazdowej z rejonu górnej stacji nowej kolei linowej do Hali szrenickiej o szerokości 12 m.

2.3. Budowa łącznika – nartostrady, łączącej nartostradę Śnieżynka z nartostradą Puchatek o szerokości 50m.

Przewidywana dodatkowa powierzchnia terenu ok. 98.700 m2.

- Rozbudowa systemu sztucznego dośnieżania nartostrad.

Przewidywane parametry techniczne:

3.1 Remont i rozbudowa zbiornika retencyjnego znajdującego się w rejonie Hali Szrenickiej, do pojemności 20,000m3.

3.2. Budowa stacji pomp w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wody.

Przewidywane zapotrzebowanie mocy ze stacji transformatorowej PT-20601 umieszczonej w schronisku na Hali Szrenickiej – 600 kW.

3.3. Odbudowa drogi gruntowej prowadzącej od schroniska do zbiornika retencyjnego, o długości ok.200m.

3.4 Budowa rurociągów i linii kablowych zasilających eletrohydranty o przewidywanej długości ok. 4.850 m.

3.5. Zainstalowanie elektrohydrantów w miejscach dosnieżania nartostrad – 78 szt.

3.6. Zainstalowanie elektrozaworów odcinających miejsca połączeń rurociągów – 4 szt.

Przewidywana powierzchnia terenu zajęta pod zbiornik i drogę ok. 1.600 m2.

Komplet materiałów w powyższej sprawie znajduje się w Referacie Architektury Urzędu Miasta Szklarska Poręba przy ul. Buczka 2  (pok. Nr 11).

Uwagi oraz wnioski w tej sprawie zainteresowani mogą składać w sekretariacie tut. Urzędu w terminie do 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.