Urząd Miejski

58-580  Szklarska Poręba, ul. Buczka 2; tel. 075 75 47 700, 075 75 47 708; fax 075 75 47 724

e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl; www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba dnia, 16.02.2009r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004t. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz 17 z późn. zm.)

Przetarg nieograniczony na „ Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na 					 terenie Miasta Szklarska Poręba”

Zapytanie dot. pkt  II.1.3 SIWZ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia .....- dbanie o estetyczny wygląd urządzeń w trakcie trwania umowy tj.:

- czyste klosze i korpusy ( min. 1 raz w roku mycie kloszy)

Pytanie: O jaką ilość kloszy chodzi?

- wypionowane i czyste słupy

Pytanie: O jaką ilość słupów chodzi?

- brak ubytków na elementach betonowych i żelbetowych

Pytanie: Jaka jest ilość słupów z ubytkami betonu?

- metalowe części bez śladu korozji

Pytanie: Jaka jest ilość słupów z postępującą korozją?

- malowanie słupów farbą olejną

Pytanie: jaka jest ilość słupów przeznaczonych do malowania? Prosimy o podanie technologi malowania( czyszczenie, ilość warstw malarskich)

- sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła.

Pytanie: jaki jest zakres badań i dla ilu źródeł światła?

- Opłata za udostępnienie sygnału sterowania oświetleniem drogowym lub zainstalowanie własnych przekaźników zmierzchowych

Pytanie: Zapis niezrozumiały. O jaką wysokość opłaty chodzi?

ODPOWIEDZI

ad. 1

Ilość kloszy wynosi 151 szt.

ad. 2

Ilość słupów wynosi 990 szt.

ad. 3

Zgodnie z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego przeprowadzoną w sierpniu 2008r. Miasto nie posiada słupów z ubytkami betonu.

ad. 4

Zgodnie z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego przeprowadzoną w sierpniu 2008r. Miasto posiada słupy z postępująca korozją na ul. Krasińskiego.

ad. 5

Zgodnie z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego przeprowadzoną w sierpniu 2008r. Miasto posiada słupy wymagające malowania na ul. Hutniczej, ul Krasińskiego.

Przed przystąpieniem do prac należy usunąć ślady korozji pokryć podkładem, a następnie farbą olejną jedną warstwą.

ad. 6

Badania należy wykonywać awaryjnie w przypadku zgłoszeń przekroczeń hałasu bądź drgań źródeł światła.

ad. 7

Na dzień dzisiejszy w mieście sterowanie oświetleniem drogowym odbywa się tylko za pomocą zegarów astronomicznych. W przypadku zmiany sposobu sterowania powyższe będzie miało zastosowanie.